Úloha 10: VF elektrokauter

- Demonstrujte účinky vf proudu na tkáň (parenchymatozní)

- Proměřte pomocí vysokofrekvenčního wattmetru výkon elektrokauteru v různých režimech (řez, směs, koagulace) pro 3 různé impedance (50Ω, 200Ω a 500Ω) a porovnejte průběhy s průběhy udávanými výrobcem

- Na osciloskopu sledujte a do sešitu zakreslete průběhy napětí v jednotlivých režimech elektrokauteru

- Proveďte pitvu několika zvířecích orgánů – srdce, ledvina, játra

- Po skončení pokusu si řádně umyjte ruce

Použité přístroje: vf elektrokauter, osciloskop, vzorek tkáně (maso), vysokofrekvenční wattmetr BC Biomedical ESU