Ionizující záření v medicíně
ČVUT FEL
Sieger, 2012

---
Ionizující záření v medicíně
- Vznik záření
- 
- Izotopy
- Rozpadový zákon
- Aktivita, absorbovaná dávka, dávkový ekvivalent
- Měření záření
- aplikace

---
Co je ionizační záření
Záření nesoucí dostatek energie k ionizaci dalších atomů, tedy k vytvoření iontů

---
Použítí
energetika - tepelné účinky – štěpení Uranu
analýza vzorků, datování stáří
medicína - energetické působení - onkologie Co, Au, Ra
- diagnostika, radiofarmaka jod, fosfor, draslík, sodík
sterilizace – energetické působení
potravin
vody
zdravotnického materiálu
osiva
signalizace - kouřová čidla

---
Symbolika
X … chemická značka atomu
A … atomová hmotnost, počet nukleonů [-]
Z … počet protonů [-]
N … počet neutronů [-]
A = Z + N

---
Stavba atomu
Na elektrony působí Coulombovská síla - pole elektrických nábojů
Se vzdáleností síla klesá

---
Látka, jejíž všechny atomy mají jádra se stejným protonovým a také stejným nukleonovým číslem, se označuje nuklid. Značí se symbolem,
kde X je značka chemického prvku s protonovým číslem Z a nukleonovým číslem A.

---
Model jádra
Skládá se z protonů a neutronů.
Mají svoji vnitřní strukturu

---
Izotopy
Prvky se stejným počtem protonů Z a různým počtem neutronů N
Nestabilní izotopy se rozpadají, jsou radioaktivní

---
Radioaktivita je důsledek rozpadu nestabilních jader
Záření 

---
Radioaktivní rozpad
N … množství částic [-]
N0 … původní množství částic [-]
… konstanta rozpadu [s-1]
t … čas [s]
Poločas rozpadu 
Doba, za kterou se rozpadne polovina radioaktivního izotopu (atomu)

---
Typy reakcí
Přeměna prostá
Štěpení
Tříštění
Termojaderná reakce

---
Kosmické záření
tříštění

---
Výroba radio nuklidu

---
Ionizující záření
a jeho působení
Ionizujícím zářením nazýváme takové záření, jehož kvanta mají natolik
vysokou energii, že jsou schopna vyrážet elektrony z atomového obalu
a tím látku ionizovat.
A [Bq] [s-1] Becquerel jednotka aktivity, počet rozpadů za sekundu
D [Gy] [J kg-1] Grey jednotka absorbované dávky, množství pohlcené energie v kg látky
H [Sv] Sievert je jednotkou dávkového ekvivalentu, je to odhad biologického účinku pohlcené energie. Je různý pro různé částice.
A … aktivita, rychlost rozpadu [s-1]
N … počet rozpadlých částic [-]
t … čas [s]

---
Normy
- Nynější hodnota ročního limitu pro pracovníky činí 50 mSv, pětiletý limit 100 mSv
- Základní limity pro ostatní obyvatelstvo jsou stanoveny ve výši 1 mSv / rok

---
Systém limitů 1
Nutnost zabránit deterministickým účinkům a omezit stochastické
Systém limitu pro omezování ozáření v ČR je popsán ve vyhlášce 307/2002 Sb. a 499/2005 Sb.
Limity ozáření
  - Obecné limity
  - Limity pro radiační pracovníky
  - Limity pro učně a studenty
Odvozené limity

---
Systém limitů 2
Limity pro radiační pracovníky:
- součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního ozáření – 100 mSv za 5 za sebou jdoucích kalendářních let (50 mSv za kalendářní rok)
- ekvivalentní dávka v oční čočce – 150 mSv za kal. rok
- průměrná ekvivalentní dávka v 1 cm2 kůže - 500 mSv za kalendářní rok
- ekvivalentní dávka na ruce od prstů po předloktí a na nohy od chodidel po kotníky – 500 mSv za kal. rok

---
Systém limitů 4
Odvozené limity pro vnitřní ozáření:
příjem radionuklidu požitím za kal. rok: podíl 20 mSv a konverzního faktoru hing pro daný radionuklid
pro příjem radionuklidu vdechnutím za kalendářní rok: podíl 20 mSv a konverzního faktoru hinh pro daný radinuklid

---
Typy radiačních metod
Geometrické uspořádání zdroje záření, analyzovaného či ozařovaného předmětu a detektoru při různých aplikacích ionizujícího záření.
a) Radiační měření transmisní.
b) Rozptylové a fluorescenční měření.
c) Emisní radiační měření.
d) Měření radioaktivních vzorků.
e) radiační ozařování předmětů.

---
Měření ionizujícího záření
a dozimetrických veličin
Metody měření:
    - absolutní
    - relativní
Měření dozimetrických veličin:
    - expozice
    - aktivita a emise zdroje
    - dávka

---
Detekce a dozimetrie ionizujícího záření
Nejčastější typy detektorů:
- Plynové detektory (např. ionizační komory, proporcionální detektory)
- Scintilační detektory
- Polovodičové detektory

---
Röntgen - princip

---
Wilhel Conrad Röntgen
27.3.1845 - 10.2.1923
1901 Nobelova cena za fyziku

---
Röntgen
Historicky první snímek
z roku 1895
http://astronuklfyzika.cz/JadRadMetody.htm

---
Röntgenka s rotující anodou

---
Ionizační komora
Využívají ionizační účinky
v plynech

---
Proporcionální detektor
Využívají ionizační účinky
v plynech
Počet ionizací je zvyšován silným elektrickým polem
Zdroj záření X
Vstupní okénko detektoru
Vlákno pro sběr náboje
Výstupní okénko detektoru

---
Scintilační detektory
- scintilační materiály převádějí IZ na záblesky světla
Fotonásobič
Scintilační krystal
scintilátor

---
Polovodičový detektor
Pracují jako dioda zapojená v závěrném směru

---
Měření emise zdroje
- analogické k měření aktivity
Měření emise neutronového zdroje:
    - Metoda manganové lázně
Aktivace manganu neutrony po vložení neutronového zdroje do roztoku MnS04

---
Měření dávky a dalších dozimetrických veličin
    Ionizační komory

---
Výroba radioizotopů

---
Aplikace

---
Aplikace

---
Aplikace